## ACT_Activos (hidden)
ActivoID | CodigoActivo | Nombre | TipoActivoID | SedeID | PR | CalzadaID | Ubicacion | EstadoID | CodigoQR | SentidoID | Activo | FrecuenciaID | Observaciones
1 | SOS-001 | Poste SOS-001 | 1 | 7 | 00+100 | 1 | 4.728512, -74.114531 | 1 | SOS-001 | SA | TRUE | 1
2 | SOS-002 | Poste SOS-002 | 1 | 7 | 01+101 | 2 | 4.728512, -74.114531 | 1 | SOS-002 | AS | TRUE | 2
3 | SOS-003 | Poste SOS-003 | 1 | 7 | 02+101 | 1 | 4.728512, -74.114531 | 1 | SOS-003 | SA | TRUE | 3
4 | CCTV-001 | Cámara 001 | 2 | 7 | 00+101 | 2 | 4.728512, -74.114531 | 1 | CCTV-001 | AS | TRUE | 4
5 | CCTV-002 | Cámara 002 | 2 | 7 | 01+102 | 1 | 4.728512, -74.114531 | 1 | CCTV-002 | SA | TRUE | 5
6 | CCTV-003 | Cámara 003 | 2 | 7 | 02+102 | 2 | 4.728512, -74.114531 | 1 | CCTV-003 | AS | TRUE | 6
7 | PMVF-001 | PMVF 001 | 3 | 7 | 00+102 | 1 | 4.728512, -74.114531 | 1 | PMVF-001 | SA | TRUE | 7
8 | PMVF-002 | PMVF 002 | 3 | 7 | 01+103 | 2 | 4.728512, -74.114531 | 1 | PMVF-002 | AS | TRUE | 8
9 | PMVF-003 | PMVF 003 | 3 | 7 | 02+103 | 1 | 4.728512, -74.114531 | 1 | PMVF-003 | SA | TRUE | 1
10 | PMVM-001 | PMVM 001 | 4 | 8 | 00+103 | 2 | 4.728512, -74.114531 | 1 | PMVM-001 | AS | TRUE | 2
11 | PMVM-002 | PMVM 002 | 4 | 8 | 01+104 | 1 | 4.728512, -74.114531 | 1 | PMVM-002 | SA | TRUE | 3
12 | PMVM-003 | PMVM 003 | 4 | 8 | 02+104 | 2 | 4.728512, -74.114531 | 1 | PMVM-003 | AS | TRUE | 4
13 | SGM-001 | Gálibo Mecánico 001 | 5 | 8 | 00+104 | 1 | 4.728512, -74.114531 | 1 | SGM-001 | SA | TRUE | 5
14 | SGM-002 | Gálibo Mecánico 002 | 5 | 8 | 01+105 | 2 | 4.728512, -74.114531 | 1 | SGM-002 | AS | TRUE | 6
15 | SGE-001 | Gálibo Electrónico 001 | 6 | 8 | 02+105 | 1 | 4.728512, -74.114531 | 1 | SGE-001 | SA | TRUE | 7
16 | SGE-002 | Gálibo Electrónico 002 | 6 | 8 | 00+105 | 2 | 4.728512, -74.114531 | 1 | SGE-002 | AS | TRUE | 8
17 | SSA-001 | Sensor Ambiental 001 | 7 | 8 | 01+106 | 1 | 4.728512, -74.114531 | 1 | SSA-001 | SA | TRUE | 1
18 | SSA-002 | Sensor Ambiental 002 | 7 | 9 | 02+106 | 2 | 4.728512, -74.114531 | 1 | SSA-002 | AS | TRUE | 2
19 | SSA-003 | Sensor Ambiental 003 | 7 | 9 | 00+106 | 1 | 4.728512, -74.114531 | 1 | SSA-003 | SA | TRUE | 3
20 | GEN-001 | Generador Eléctrico 001 | 8 | 9 | 01+107 | 2 | 4.728512, -74.114531 | 1 | GEN-001 | AS | TRUE | 4
21 | GEN-002 | Generador Eléctrico 002 | 8 | 9 | 02+107 | 1 | 4.728512, -74.114531 | 1 | GEN-002 | SA | TRUE | 5
22 | GEN-003 | Generador Eléctrico 003 | 8 | 9 | 00+107 | 2 | 4.728512, -74.114531 | 1 | GEN-003 | AS | TRUE | 6
23 | BAS-001 | Báscula Estática 001 | 9 | 9 | 01+108 | 1 | 4.728512, -74.114531 | 1 | BAS-001 | SA | TRUE | 7
24 | BAS-002 | Báscula Estática 002 | 9 | 10 | 02+108 | 2 | 4.728512, -74.114531 | 1 | BAS-002 | AS | TRUE | 8
25 | BAS-003 | Báscula Estática 003 | 9 | 10 | 00+108 | 1 | 4.728512, -74.114531 | 1 | BAS-003 | SA | TRUE | 1
26 | FO-001 | Fibra Óptica 001 | 10 | 10 | 01+109 | 2 | 4.728512, -74.114531 | 1 | FO-001 | AS | TRUE | 2
27 | VW-001 | Video Wall 001 | 11 | 10 | 02+109 | 1 | 4.728512, -74.114531 | 1 | VW-001 | SA | TRUE | 3
28 | SWIT-001 | Switch 001 | 12 | 10 | 00+109 | 2 | 4.728512, -74.114531 | 1 | SWIT-001 | AS | TRUE | 4
29 | ROUT-001 | Router 001 | 13 | 10 | 01+110 | 1 | 4.728512, -74.114531 | 1 | ROUT-001 | SA | TRUE | 5
30 | FW-001 | Firewall 001 | 14 | 10 | 02+110 | 2 | 4.728512, -74.114531 | 1 | FW-001 | AS | TRUE | 6
31 | UPS-001 | UPS 001 | 15 | 10 | 00+110 | 1 | 4.728512, -74.114531 | 1 | UPS-001 | SA | TRUE | 7
32 | SVR-001 | Servidor 001 | 16 | 10 | 01+111 | 2 | 4.728512, -74.114531 | 1 | SVR-001 | AS | TRUE | 8
33 | NAS-001 | NAS 001 | 17 | 10 | 02+111 | 1 | 4.728512, -74.114531 | 1 | NAS-001 | SA | TRUE | 1
34 | SUBE-001 | Subestación Eléctrica 001 | 18 | 10 | 00+111 | 2 | 4.728512, -74.114531 | 1 | SUBE-001 | AS | TRUE | 2

## CAL_Calzadas (hidden)
CalzadaID | Nombre
1 | Izquierda
2 | Derecha

## EST_Activo (hidden)
EstadoID | Nombre
1 | Operativo
2 | En mantenimiento
3 | Fuera de servicio
4 | Retirado

## FRE_Frecuencias (hidden)
FrecuenciaID | Nombre | Dias | Activo
1 | Diario | 1 | TRUE
2 | Semanal | 7 | TRUE
3 | Quincenal | 15 | TRUE
4 | Mensual | 30 | TRUE
5 | Bimensual | 60 | TRUE
6 | Trimestral | 90 | TRUE
7 | Semestral | 180 | TRUE
8 | Anual | 365 | TRUE

## SED_Sedes (hidden)
SedeID | Nombre | Ciudad | Activo
1 | CCO | Sutatenza | TRUE
2 | Bogotá | Bogotá | TRUE
3 | Peaje Machetá | Machetá | TRUE
4 | Peaje SLG | San Luis de Gaceno | TRUE
5 | Báscula Machetá | Machetá | TRUE
6 | Báscula SLG | San Luis de Gaceno | TRUE
7 | UF1 | Unidad Funcional | TRUE
8 | UF2 | Unidad Funcional | TRUE
9 | UF3 | Unidad Funcional | TRUE
10 | UF4 | Unidad Funcional | TRUE

## SEN_Sentidos (hidden)
SentidoID | Nombre
SA | Sisga → Agua Clara
AS | Agua Clara → Sisga

## TIP_TiposActivo (hidden)
TipoActivoID | Nombre | Categoria | Activo | TieneQR | RequiereGPS | FormularioID
1 | SOS | ITS | TRUE | TRUE | TRUE
2 | CCTV | ITS | TRUE | TRUE | TRUE
3 | PMVF | ITS | TRUE | TRUE | TRUE
4 | PMVM | ITS | TRUE | TRUE | TRUE
5 | SGM | ITS | TRUE | TRUE | TRUE
6 | SGE | ITS | TRUE | TRUE | TRUE
7 | SSA | ITS | TRUE | TRUE | TRUE
8 | GENERADOR | Eléctrico | TRUE | TRUE | TRUE
9 | BASCULA | ITS | TRUE | TRUE | TRUE
10 | FO | Comunicaciones | TRUE | TRUE | TRUE
11 | VW | TI | TRUE | TRUE | TRUE
12 | SWITCH | TI | TRUE | TRUE | TRUE
13 | ROUTER | TI | TRUE | TRUE | TRUE
14 | FIREWALL | TI | TRUE | TRUE | TRUE
15 | UPS | Eléctrico | TRUE | TRUE | TRUE
16 | SERVIDOR | TI | TRUE | TRUE | FALSE
17 | NAS | TI | TRUE | TRUE | FALSE
18 | SUBESTACIÓN | Eléctrico | TRUE | TRUE | TRUE

## USR_Usuarios (hidden)
usuarioID | Nombres | Correo | Cargo | Iniciales | RolID | SedeID | Estado | Telefono | FechaIngreso | UltimaSincronizacion
2 | Valentin Ceballos | valentin.ceballos@concesiondelsisga.com.co | Jefe de ITS | VJCJ | 2 | 1 | true | 3209236088 | 2026-07-26
3 | Ivan Salcedo | ivan.salcedo@concesiondelsisga.com.co | Técnico ITS | IS | 4 | 1 | true | 3210123456 | 2026-07-26
4 | Santiago Moreno | santiago.moreno@concesiondelsisga.com.co | Técnico ITS | SM | 4 | 1 | true | 3211234567 | 2026-07-26
5 | Edinson Morales | edinson.morales@concesiondelsisga.com.co | Técnico ITS | EM | 4 | 1 | true | 3212345678 | 2026-07-26
6 | Luis Gacha | luis.gacha@concesiondelsisga.com.co | Técnico Electricista | LG | 4 | 1 | true | 3213456789 | 2026-07-26
7 | Fernand Bolivar | fernand.bolivar@concesiondelsisga.com.co | Ingeniero ITS | FB | 3 | 1 | true | 3214567890 | 2026-07-26
8 | Alexander Gallo | alexander.gallo@concesiondelsisga.com.co | Ingeniero de Planeación | AG | 3 | 1 | true | 3215678901 | 2026-07-26
9 | David Conde | david.conde@concesiondelsisga.com.co | Coordinador Eléctrico | DC | 3 | 1 | true | 3216789972 | 2026-07-26
10 | Jesus Contreras | jesus.contreras@concesiondelsisga.com.co | Jefe de Maquinaria & Equipos | JC | 3 | 1 | false | 3217901028 | 2026-07-26
11 | Guillermo Rodriguez | guillermo.rodriguez@concesiondelsisga.com.co | Director de Operaciones | GR | 3 | 1 | false | 3219012084 | 2026-07-26
3aa202ee | Diego Escobar | diego.escobar@concesiondelsisga.com.co | Jefe de Mantenimiento Vial | DE | 4 | 1 | TRUE | +57321654987 | 2017-07-27

## ROL_Roles (hidden)
RolID | Nombre | Descripción | Activo
2 | Administrador | Configuración general del sistema | TRUE
3 | Supervisor | Asigna OT y consulta reportes | TRUE
4 | Técnico | Ejecuta mantenimientos en campo | TRUE
5 | Consulta | Solo consulta información | TRUE

## OT_OrdenesTrabajo
Numero_OT | Activo | Tecnico | Fecha Programada | Estado | Observaciones | FormularioID | SupervidorID | Fecha_Cierre | Cerrada_Por | Motivo_Cierre | Informe_Final
OT-0001 | 2 | 4 | 2026-07-28 17:18 | Asignada | Verificar los daños del poste | FRM_SOS | 8 | 2026-08-04 01:59
OT-0002 | 26 | 6 | 2026-07-29 19:20 | Asignada | Verificacion de conexion | FRM_SOS | 8
OT-0003 | 5 | 5 | 2026-07-29 19:21 | Asignada | Desenfocada e intermitente | FRM_CCTV | 9
OT-0004 | 9 | 4 | 2026-07-29 19:21 | Cerrada | Revisar y reparar | FRM_PMVF | 8 | 2026-07-30 20:22
OT-0005 | 27 | 6 | 2026-07-30 21:33 | Suspendida | Na | FRM_PMVF | 9
OT-0006 | 3 | 5 | 2026-08-02 15:15 | Cerrada | Revisión Poste 03 | FRM_SOS | 9 | 2026-08-06 16:17

## MAN_Mantenimientos (hidden)
MantenimientoID | OTID | ActivoID | TécnicoID | Fecha | Hora Inicio | Hora Fin | Tipo | Estado Final | Coordenadas_Cierre | Precision_GPS | Observaciones | Requiere_Segunda_Visita | Motivo_Pendiente | Estado_Intervencion | Localizacion | Imagen_Inicio | Imagen_Final | Firma_Tecnico | Firma_Supervisor | Aprobado_Supervisor | Usuario_Registro | Fecha_Hora_Registro | Activo

## FRM_Formularios
FormularioID | Nombre | Descripción | Orden | Versión | Activo
FRM_SOS | Checklist SOS | Checklist mantenimiento preventivo SOS | 1 | 1 | TRUE
FRM_CCTV | Checklist CCTV | Checklist mantenimiento preventivo CCTV | 2 | 1 | TRUE
FRM_PMVF | Checklist PMVF | Checklist mantenimiento preventivo PMVF | 3 | 2 | TRUE
FRM_PMVM | Checklist PMVM | Checklist mantenimiento preventivo PMVM | 4 | 1 | TRUE
FRM_SGM | Checklist SGM | Checklist mantenimiento preventivo Gálibos Mecánicos | 5 | 1 | TRUE
FRM_SGE | Checklist SGE | Checklist mantenimiento preventivo Gálibos Electrónicos | 6 | 1 | TRUE
FRM_SSA | Checklist SSA | Checklist mantenimiento preventivo Sensores Ambientales | 7 | 2 | TRUE
FRM_GENE | Checklist GENE | Checklist mantenimiento preventivo Generadores Eléctricos | 8 | 1 | TRUE
FRM_BASC | Checklist BÁSC | Checklist mantenimiento preventivo Básculas Estáticas | 9 | 1 | TRUE
FRM_FO | Checklist FO | Checklist mantenimiento preventivo Fibra Óptica | 10 | 1 | TRUE
FRM_VW | Checklist VW | Checklist mantenimiento preventivo Video Wall | 11 | 2 | TRUE
FRM_SWIT | Checklist SWIT | Checklist mantenimiento preventivo Switch | 12 | 1 | TRUE
FRM_ROUT | Checklist ROUT | Checklist mantenimiento preventivo Router | 13 | 1 | TRUE
FRM_FIRE | Checklist FIRE | Checklist mantenimiento preventivo Firewall | 14 | 1 | TRUE
FRM_UPS | Checklist UPS | Checklist mantenimiento preventivo UPS | 15 | 2 | TRUE
FRM_SERV | Checklist SERV | Checklist mantenimiento preventivo Servidor | 16 | 1 | TRUE
FRM_NAS | Checklist NAS | Checklist mantenimiento preventivo NAS | 17 | 1 | TRUE
FRM_SUBE | Checklist SUBE | Checklist mantenimiento preventivo Subestaciones Eléctricas | 18 | 1 | TRUE

## FRM_Preguntas
PreguntaID | FormularioID | SeccionID | Orden | Pregunta | TipoRespuestaID | Obligatoria | ValorMinimo | ValorMaximo | Unidad | Ayuda | Activo | VisibleSi | RequiereFoto | RequiereGPS | RequiereFirma | ValorDefecto
SOS001 | FRM_SOS | 1 | 1 | Estado encontrado | 2 | TRUE |  |  |  | Seleccione el estado encontrado del activo. | TRUE |  | FALSE | FALSE | FALSE
SOS002 | FRM_SOS | 2 | 2 | ¿Se realizó limpieza externa del poste? | 1 | TRUE |  |  |  | Limpie completamente el poste. | TRUE |  | FALSE | FALSE | FALSE
SOS003 | FRM_SOS | 2 | 3 | ¿Se realizó limpieza interna del gabinete? | 1 | TRUE |  |  |  | Verifique ausencia de polvo y humedad. | TRUE |  | FALSE | FALSE | FALSE
SOS004 | FRM_SOS | 3 | 4 | ¿El auricular está en buen estado? | 1 | TRUE |  |  |  | Revise cable, carcasa y funcionamiento. | TRUE |  | FALSE | FALSE | FALSE
SOS005 | FRM_SOS | 3 | 5 | ¿El teclado responde correctamente? | 1 | TRUE |  |  |  | Pruebe todas las teclas. | TRUE |  | FALSE | FALSE | FALSE
SOS006 | FRM_SOS | 4 | 6 | ¿La llamada al CCO fue exitosa? | 1 | TRUE |  |  |  | Realice llamada de prueba. | TRUE |  | FALSE | FALSE | FALSE
SOS007 | FRM_SOS | 5 | 7 | Voltaje del banco de baterías | 3 | TRUE | 10 | 30 | V | Medir con multímetro. | TRUE |  | FALSE | FALSE | FALSE
SOS008 | FRM_SOS | 7 | 8 | ¿El panel solar está limpio? | 1 | TRUE |  |  |  | Limpiar superficie del panel. | TRUE |  | FALSE | FALSE | FALSE
SOS009 | FRM_SOS | 11 | 9 | ¿La chapa funciona correctamente? | 1 | TRUE |  |  |  | Verifique apertura y cierre. | TRUE |  | FALSE | FALSE | FALSE
SOS010 | FRM_SOS | 12 | 10 | ¿El sensor de puerta funciona correctamente? | 1 | TRUE |  |  |  | Abra y cierre la puerta para validar. | TRUE |  | FALSE | FALSE | FALSE
SOS011 | FRM_SOS | 13 | 11 | ¿Se detectó una novedad crítica? | 1 | TRUE |  |  |  | Si responde Sí, describa la novedad. | TRUE |  | FALSE | FALSE | FALSE
SOS012 | FRM_SOS | 13 | 12 | Observaciones técnicas | 5 | FALSE |  |  |  | Describa hallazgos y recomendaciones. | TRUE |  | FALSE | FALSE | FALSE
SOS013 | FRM_SOS | 14 | 13 | Fotografía panorámica del activo | 8 | TRUE |  |  |  | Fotografía general del poste. | TRUE |  | TRUE | FALSE | FALSE
SOS014 | FRM_SOS | 14 | 14 | Fotografía del interior del gabinete | 8 | TRUE |  |  |  | Fotografía con gabinete abierto. | TRUE |  | TRUE | FALSE | FALSE
SOS015 | FRM_SOS | 14 | 15 | Fotografía de novedades | 8 | FALSE |  |  |  | Solo si existen novedades. | TRUE |  | TRUE | FALSE | FALSE

## TPR_TiposRespuesta
TipoRespuestaID | Nombre
1 | Sí / No
2 | Lista
3 | Número
4 | Texto corto
5 | Texto largo
6 | Fecha
7 | Hora
8 | Fotografía
9 | Firma
10 | GPS

## FRM_SOS
FormularioID | Orden | SeccionID | Pregunta | TipoRespuestaID | Obligatoria | ValorMinimo | ValorMaximo | Unidad | Ayuda | Activo
FRM_SOS | 1 | 1 | Estado encontrado | 2 | TRUE |  |  |  | Seleccione el estado inicial del activo. | TRUE
FRM_SOS | 2 | 2 | ¿Se realizó limpieza externa del poste? | 1 | TRUE |  |  |  | Realice limpieza con paño y producto autorizado. | TRUE
FRM_SOS | 3 | 2 | ¿Se realizó limpieza interna del gabinete? | 1 | TRUE |  |  |  | Verifique que no existan residuos ni humedad. | TRUE
FRM_SOS | 4 | 3 | ¿El auricular está en buen estado? | 1 | TRUE |  |  |  | Verifique carcasa, cable y funcionamiento. | TRUE
FRM_SOS | 5 | 3 | ¿El teclado responde correctamente? | 1 | TRUE |  |  |  | Compruebe todas las teclas. | TRUE
FRM_SOS | 6 | 4 | ¿La llamada al CCO fue exitosa? | 1 | TRUE |  |  |  | Realice una llamada de prueba. | TRUE
FRM_SOS | 7 | 5 | Voltaje del banco de baterías | 3 | TRUE | 1 | 30 | V | Registrar el voltaje medido con multímetro. | TRUE
FRM_SOS | 8 | 7 | ¿El panel solar está limpio? | 1 | TRUE |  |  |  | Retire polvo y suciedad del panel. | TRUE
FRM_SOS | 9 | 11 | ¿La chapa funciona correctamente? | 1 | TRUE |  |  |  | Verifique apertura y cierre. | TRUE
FRM_SOS | 10 | 12 | ¿El sensor de puerta funciona correctamente? | 1 | TRUE |  |  |  | Abra y cierre la puerta para validar el sensor. | TRUE
FRM_SOS | 11 | 13 | ¿Se detectó una novedad crítica? | 1 | TRUE |  |  |  | Si responde Sí, describa la novedad. | TRUE
FRM_SOS | 12 | 13 | Observaciones técnicas | 5 | FALSE |  |  |  | Describa hallazgos o recomendaciones. | TRUE
FRM_SOS | 13 | 14 | Fotografía panorámica del activo | 8 | TRUE |  |  |  | Tomar fotografía general del poste. | TRUE
FRM_SOS | 14 | 14 | Fotografía del interior del gabinete | 8 | TRUE |  |  |  | Fotografía con gabinete abierto. | TRUE
FRM_SOS | 15 | 14 | Fotografía de novedades | 8 | FALSE |  |  |  | Solo si existen novedades. | TRUE

## FRM_CCTV
FormularioID | Orden | Sección | Pregunta | TipoRespuestaID | Obligatoria | ValorMinimo | ValorMaximo | Unidad | Ayuda | Activo
FRM_CCTV | 1 | 1 | Estado encontrado | 2 | TRUE |  |  |  | Seleccione el estado inicial de la cámara. | TRUE
FRM_CCTV | 2 | 2 | ¿Se realizó limpieza externa del domo o carcasa? | 1 | TRUE |  |  |  | Limpie con productos adecuados para superficies ópticas. | TRUE
FRM_CCTV | 3 | 2 | ¿El lente se encuentra limpio? | 1 | TRUE |  |  |  | Verifique que no existan manchas ni polvo. | TRUE
FRM_CCTV | 4 | 3 | ¿La cámara presenta daños físicos? | 1 | TRUE |  |  |  | Revise soporte, carcasa y fijaciones. | TRUE
FRM_CCTV | 5 | 4 | ¿La imagen tiene buena calidad? | 1 | TRUE |  |  |  | Verifique enfoque y nitidez. | TRUE
FRM_CCTV | 6 | 4 | ¿El movimiento PTZ funciona correctamente? | 1 | TRUE |  |  |  | Compruebe giro horizontal, vertical y zoom. | TRUE
FRM_CCTV | 7 | 6 | ¿Existe comunicación con el CCO? | 1 | TRUE |  |  |  | Verifique transmisión de video. | TRUE
FRM_CCTV | 8 | 5 | Voltaje de alimentación | 3 | TRUE | 110 | 240 | VAC | Registrar el voltaje medido. | TRUE
FRM_CCTV | 9 | 10 | ¿El gabinete está limpio y libre de humedad? | 1 | TRUE |  |  |  | Inspeccione presencia de agua o corrosión. | TRUE
FRM_CCTV | 10 | 13 | ¿Se detectó una novedad crítica? | 1 | TRUE |  |  |  | Si responde Sí, describa la novedad. | TRUE
FRM_CCTV | 11 | 13 | Observaciones técnicas | 5 | FALSO |  |  |  | Registre hallazgos relevantes. | TRUE
FRM_CCTV | 12 | 14 | Fotografía panorámica del activo | 8 | TRUE |  |  |  | Fotografía general del sitio. | TRUE
FRM_CCTV | 13 | 14 | Fotografía de la cámara | 8 | TRUE |  |  |  | Fotografía cercana del equipo. | TRUE
FRM_CCTV | 14 | 14 | Fotografía del gabinete | 8 | TRUE |  |  |  | Fotografía interior del gabinete. | TRUE
FRM_CCTV | 15 | 14 | Fotografía de novedades | 8 | FALSO |  |  |  | Solo si existen novedades. | TRUE

## FRM_PMVF
FormularioID | Orden | Sección | Pregunta | TipoRespuestaID | Obligatoria | ValorMinimo | ValorMaximo | Unidad | Ayuda | Activo
FRM_PMVF | 1 | 1 | Estado encontrado | 2 | TRUE |  |  |  | Seleccione el estado inicial del PMV. | TRUE
FRM_PMVF | 2 | 2 | ¿Se realizó limpieza frontal del panel? | 1 | TRUE |  |  |  | Limpie la superficie de visualización. | TRUE
FRM_PMVF | 3 | 2 | ¿Se realizó limpieza interna del gabinete? | 1 | TRUE |  |  |  | Retire polvo y suciedad. | TRUE
FRM_PMVF | 4 | 3 | ¿La estructura y anclajes están en buen estado? | 1 | TRUE |  |  |  | Verifique corrosión, tornillería y fijaciones. | TRUE
FRM_PMVF | 5 | 8 | ¿Todos los módulos LED funcionan correctamente? | 1 | TRUE |  |  |  | Compruebe que no existan píxeles apagados. | TRUE
FRM_PMVF | 6 | 8 | ¿El brillo del panel es adecuado? | 1 | TRUE |  |  |  | Verifique brillo diurno y nocturno si aplica. | TRUE
FRM_PMVF | 7 | 6 | ¿Existe comunicación con el CCO? | 1 | TRUE |  |  |  | Verifique envío y recepción de mensajes. | TRUE
FRM_PMVF | 8 | 5 | Voltaje de alimentación | 3 | TRUE | 100 | 240 | VAC | Registrar el voltaje medido. | TRUE
FRM_PMVF | 9 | 9 | ¿Los ventiladores funcionan correctamente? | 1 | TRUE |  |  |  | Verifique funcionamiento y limpieza. | TRUE
FRM_PMVF | 10 | 13 | ¿Se detectó una novedad crítica? | 1 | TRUE |  |  |  | Si responde Sí, describa la novedad. | TRUE
FRM_PMVF | 11 | 13 | Observaciones técnicas | 5 | FALSO |  |  |  | Registre observaciones relevantes. | TRUE
FRM_PMVF | 12 | 14 | Fotografía panorámica del activo | 8 | TRUE |  |  |  | Fotografía general del PMV. | TRUE
FRM_PMVF | 13 | 14 | Fotografía frontal del panel | 8 | TRUE |  |  |  | Fotografía de la pantalla LED. | TRUE
FRM_PMVF | 14 | 14 | Fotografía del interior del gabinete | 8 | TRUE |  |  |  | Fotografía con gabinete abierto. | TRUE
FRM_PMVF | 15 | 14 | Fotografía de novedades | 8 | FALSO |  |  |  | Solo si existen novedades. | TRUE

## FRM_Secciones
SeccionID | Nombre | Orden | Activo
1 | Estado Inicial | 1 | TRUE
2 | Limpieza | 2 | TRUE
3 | Inspección Física | 3 | TRUE
4 | Pruebas Funcionales | 4 | TRUE
5 | Sistema Eléctrico | 5 | TRUE
6 | Comunicaciones | 6 | TRUE
7 | Sistema Solar | 7 | TRUE
8 | Visualización | 8 | TRUE
9 | Ventilación | 9 | TRUE
10 | Gabinete | 10 | TRUE
11 | Seguridad | 11 | TRUE
12 | Sensores | 12 | TRUE
13 | Novedades | 13 | TRUE
14 | Evidencia | 14 | TRUE

## LST_ValoresLista
ListaID | PreguntaID | Valor | Orden | Activo
1 | Estado encontrado | Operativo | 1 | TRUE
2 | Estado encontrado | Operativo con observaciones | 2 | TRUE
3 | Estado encontrado | Fuera de servicio | 3 | TRUE
4 | Estado encontrado | No aplica | 4 | TRUE

## FIR_Firmas
FirmaID | MantenimientoID | TipoFirma | Imagen

## FOT_Fotografias
FotoID | MantenimientoID | Archivo | Fecha | Usuario

## CHK_Checklists
ChecklistID | OTID | FormularioID | ActivoID | TécnicoID | FechaInicio | FechaFin | Estado | Observaciones
d02d8a3d | 1 | FRM_SOS | 1 | 3 | 06/08/2026 15:45 | 06/08/2026 16:15 | Finalizado | Inspección de poste SOS realizada

## GPS
GPSID | MantenimientoID | Latitud | Longitud | Precisión | Altitud | Proveedor | FechaHora

## CHD_ChecklistDetalle
DetalleID | ChecklistID | Sección | PreguntaItem | EstadoRespuesta | Observación
1 | d02d8a3d | Gabinete y Chasis | Estado físico del poste SOS | Conforme | Sin abolladuras
2 | d02d8a3d | Sistema Solar / Batería | Voltaje de batería en panel | Conforme | 12.8V medidos